## 标段一废旧物资
青海铁塔2023年第三季度资产需处置明细（标段一：废旧物资）
序号 | 分公司 | 产品大类 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 是否有实物 | 存放地点 | 备注（柜子是空柜/半柜/满柜等设备实物情况）
1 | 西宁市分公司 | 空调 | 普通空调 | KFR-120LW | 套 | 1 | 是 | 湖南通建 | 室内室外3P
2 |  |  | 普通空调 | KFP-12LW-D | 套 | 1 | 是 | 湖南通建 | 室内室外3P
3 |  |  | 普通空调 | LF13WG | 套 | 1 | 是 | 湖南通建 | 室内室外2P
4 |  | 变压器 | 变压器 | S9-20-20KVA | 台 | 1 | 是 | 湖南通建 | 铝芯
5 |  |  | 箱式变压器 | 5KV | 台 | 1 | 是 | 城北库房 | 铜芯
6 |  | 电表 | 电表 | 三相 | 只 | 12 | 是 | 湖南通建
7 |  | 电力电缆 | 电力电缆 | RYY-3×35（铝线） | 米 | 60 | 是 | 城北库房 | 铝芯
8 |  |  | 电力电缆 | 2*10 | 米 | 300 | 是 | 城北库房 | 铝芯
9 |  | 交流配电箱 | 交流配电箱 | 380V-100A | 个 | 1 | 是 | 城北库房
10 |  | 开关电源 | 开关电源 | 48V-400A(50A模块）-200 | 个 | 1 | 是 | 城北库房 | 半柜
11 |  | 整流模块 | 整流模块 | / | 个 | 1 | 是 | 城北库房
12 |  | 动环 | 动环 | / | 个 | 2 | 是 | 城北库房
13 |  | 断电传感器 | 断电传感器 | / | 个 | 1 | 是 | 城北库房
14 |  | 分路计量 | 分路计量 | / | 个 | 1 | 是 | 城北库房
合计 | [5 empty] | 384
1 | 海东市分公司 | 电池地埋箱 | 蓄电池地埋箱 | 2V蓄电池地埋箱500Ah | 柜 | 5 | 有 | 库房
2 |  | 变压器 | 变压器 | S9-M-10-10 | 台 | 1 | 有 | 库房
3 |  | 动环监控 | 动力及环境监控单元 | 主设备室内型成套设备单柜配置模型 | 套 | 6 | 有 | 库房
4 |  |  | FSU | 室外 | 套 | 1 | 有 | 库房
5 |  | 开关电源 | 组合开关电源 | WPS-48-30F-(30A模块)-90 | 个 | 4 | 有 | 库房
6 |  | 机柜 | 室外综合柜 | 1600×600×600 | 个 | 2 | 有 | 库房
7 |  | 空调 | 普通空调柜式 | 5P单冷三相整机 | 台 | 1 | 有 | 库房
8 |  | 交流配电箱 | 交流配电箱 | 500×400×160 | 个 | 3 | 有 | 库房
9 |  | 铁塔 | 增高架 | 屋顶增高架（带格栅） | 架 | 1 | 有 | 库房
10 |  | 抱杆 | 铁塔 | 35米单管塔 | 基 | 1 | 有 | 库房
11 |  | 外市电引入 | 外市电引入 | RYY-4×25 | 米 | 615 | 有 | 库房
合计 | [5 empty] | 640
1 | 海南州分公司 | 变压器 | 变压器 | S9-M-10-10 | 个 | 1 | 是 | 库房 | 铜芯
2 |  |  | 变压器 | S9-M-20-10 | 个 | 1 | 是 | 库房 | 铜芯
3 |  | 真空断路器 | 高压隔离开关-高压断路器 | 高压断路器 | 个 | 1 | 是 | 库房
4 |  | 开关电源 | 开关电源柜 | 48V-200A(50A模块)-200 | 个 | 1 | 是 | 库房 | 空柜
5 |  |  | 开关电源 | 组合式开关电源600A-250A | 个 | 1 | 是 | 库房 | 半柜
6 |  |  | 开关电源柜 | 48V-100A(25A模块)-100 | 个 | 1 | 是 | 库房 | 半柜
7 |  |  | 组合式开关电源 | 48V-120A(30A模块)-60 | 个 | 1 | 是 | 库房 | 半柜
合计 | [5 empty] | 7
1 | 格尔木分公司 | 空调 | 柜式空调 | KER-120LW-D | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
2 |  |  | 柜式空调 | KFR-72LW-CS(TX) | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
3 |  |  | 柜式空调 | KFR-120LW-JZ6302 | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
4 |  |  | 柜式空调 | 3P冷暖三相整机 | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
5 |  |  | 柜式空调 | KER-120LW-D | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
6 |  |  | 柜式空调 | RF-13WD | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
7 |  |  | 柜式空调 | KER-120LW-D | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
8 |  |  | 柜式空调 | KER-120LW-D | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
9 |  |  | 柜式空调 | 3HP(冷暖/柜式） | 套 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
10 |  |  | 柜式空调 | 3P冷暖三相整机 | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
11 |  |  | 柜式空调 | 基站舒适空调3匹（柜式）（三相）-整机（冷暖） | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
12 |  |  | 柜式空调 | KER-120LW-D | 台 | 1 | 是 | 公司库房 | 3P空调
13 |  | 换电柜 | 换电柜 | CHZD | 台 | 3 | 是 | 公司库房
14 |  | 电力电缆 | 1KV以下电力电缆 | 1×95mm2 | 米 | 44 | 是 | 公司库房 | 铝芯
15 |  | 充电桩 | 充电桩 | 海红充电桩 | 台 | 8 | 是 | 公司库房
17 |  | 通信塔 | 角钢塔 | 角钢塔 | 座 | 1 | 是 | 基站
合计 | [5 empty] | 68
3 | 黄南州分公司 | 换电柜 | 换电柜 | 换电柜换电柜主柜12仓含IP55柜体、主控系统满足52个仓位控制、输入输出配电、电源模块、电量计量、接口、散热组件 | 台 | 2 | 是 | 美团换电站
合计 | [5 empty] | 2
1 | 果洛州分公司 | 配套机架/机柜 | 配套机架/机柜 | 配套综合柜整机2000*600*600mm配套综合柜(双开后门) | 个 | 1 | 是 | 果洛班玛邮政家属院
2 |  | 开关电源柜 | 开关电源柜 | 48V-600A(50A模块）-300 | 个 | 1 | 是 | 果洛班玛邮政家属院
3 |  | 交流配电柜 | 交流配电柜 | 380V-100A | 个 | 1 | 是 | 果洛班玛邮政家属院
4 |  | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 主设备室内型成套设备基本配置模型 | 套 | 4 | 是 | 玛多法院家属院2个、果洛久治白玉移民区1个、果洛班玛1个
5 |  | 变压器 | 变压器 | D9-5-10 | 台 | 1 | 是 | 果洛班玛玛柯河
6 |  |  | 变压器 | S11-M-20-10 | 台 | 1 | 是 | 果洛班玛玛柯河
7 |  |  | 变压器 | D9-10-10 | 台 | 1 | 是 | 果洛班玛玛柯河
8 |  |  | 变压器 | S9-10-10 | 台 | 1 | 是 | 果洛班玛玛柯河
9 |  |  | 变压器 | S9-20-10 | 台 | 1 | 是 | 果洛班玛玛柯河
10 |  | 地面塔扩容资产 | 地面塔扩容资产 | 天线抱杆3米 | 座 | 4 | 是 | 移动-果洛玛多法院家属院
11 |  | 电力引入扩容资产 | 电力引入扩容资产 | 市电断电传感器不带远端传输模块 | 个 | 1 | 是 | 果洛玛多法院家属院
12 |  |  | 电力引入扩容资产 | 供电计量设备低压智能电表三相单路远程抄表三相单路智能电表（4G） | 个 | 1 | 是 | 果洛玛多法院家属院
合计 | [5 empty] | 18
1 | 玉树州分公司 | 地埋箱 | 蓄电池地埋箱 | 2V蓄电池地埋箱1000Ah | 柜 | 2 |  | 代维库房
合计 | [5 empty] | 2